## Załącznik nr 1.1
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.1
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa wkładów workowych, zestawów do odsysania.
Zadanie nr 1
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto |  | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
Wartość Ogólna netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Wkład workowy 2000 ml do posiadanych przez szpital pojemników typu Serres | szt | 200
2 | Wkład workowy 3000 ml do posiadanych przez szpital pojemników typu Serres | szt | 3
3 | Wkład workowy 1000 ml do posiadanych przez szpital pojemników typu Serres | szt | 5
4 | Wkład workowy z drenam 2000 ml do posiadanych przez szpital pojemników typu Serres | szt | 600
5 | Zestaw do odsysania z końcówką Yankauer dł. 200-220 cm, śr.drenu 7mm, sterylny, roz. Kanki: CH 18, 24, 30 | szt | 180
6 | Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu śr. 6mm z końcówką żeńską i męską nakładaną, pakowany w jednym opakowaniu (worek i dren razem) | szt | 5
7 | Aspirator rozlanych płynów kompatybilny z posiadanym przez Szpital wkladem workowym Serres | szt | 20
8 | Pojemnik wielorazowy do wkładów workowych okrągły z uchwytem | szt | 5
9 | Woreczki laparoskopowe z prowadnicą do trokarów 10mm, rozmiar 200 ml., 400 ml., i 800 ml do wyboru przez Zamawiajacego przy składaniu zamówienia. | szt | 250
| RAZEM | X | X |  |  | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.2
| Pieczatka Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa endosamplerów
Zadanie nr 1,2
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | ENDOSAMPLER | szt. | 280
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.3
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.3
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa układów oddechowych dla noworodka do respiratora Babylog
Zadanie nr 3
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | szt. | 10
RAZEM | [6 empty] | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.4
| Pieczatka Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dosttawa zestawów do drenażu opłucnej, punkcji opłucnej, przezskórnej tracheotomii,
Zadanie nr 4
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Miękka, opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych, szerokość w najszerszym miejscu: około 3,0cm, długość: 44cm plus rzep (6,2cm), Opaska do rurki tracheostomijnej wykonana z cienkiej miękkiej gąbki pokrytej z wierzchu elastycznym materiałem w kolorze skóry a wewnątrz delikatnym materiałem zwiększającym komfort pacjenta, o parametrach: grubość opaski około 3mm, rzepy o długości 6,0-7,0 cm z możliwością regulacji długości, długość samej opaski 44,0cm, szerokość opaski około 3,0 cm w środkowej (tylnej) części o długości około 15,0 cm, dwa otwory wentylacyjne w środkowej (tylnej) części, szerokość opaski około 1,5 cm w bocznych częściach, niesterylna, pojedynczo pakowana. | szt. | 50
2 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności .2100 ml wyskalowaną w 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml w zakresie 200-2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności bąblowania. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | szt. | 10
3 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | szt. | 18
4 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, roz. 7 i 8 | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.5
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.5
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa cewników dializacyjnych
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Zestaw cewników naczyniowych permanetnych - materiał odporny na odkladanie sie skrzeplin, dł 28 ,36 cm. Skład zestawu: cewnik dwuświadłowy, igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, prowadnica J,skalpel nr 11 rozszerzacze zył: 12 Fr i 14 Fr, prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika , bagnet do tunelizacji, opatrunek samoprzylepny,nasadki iniekcyjne | szt | 15
| Razem | X | X |  |  | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.6
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.6
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów do stomii
Zadanie nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Worek stomijny 1 częściowy otwarty z ujściem zamykanym na rzep, przezroczysty, docięcie 10-55 mm | szt | 200
2 | Puder stomijny 25 g | szt | 4
3 | Środek do usuwania przylepca - spray 50 ml | szt. | 10
4 | Pierścień uszczelniający w paskach. | szt | 20
5 | Worek urostomijny 1 częściowy wielokomorowy w wersji przezroczystej lub neutralnej szarej. Ujście z kurkiem | szt | 10
6 | Środek ochronny zapobiegający podrażnieniom i ograniczający problemy skórne związane z kontaktem z treścią jelitową i przylepcem. | szt | 2
7 | Chusteczka z żelem ochronnym | szt | 160
8 | Pasta Stomijna - tubka 60 g | szt | 2
| Razem | X | X |  |  | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.7
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.7
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa wkładów workowych do ssaka LifeTime LT45
Zadanie nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Wkład workowy o pojemności 2000ml do ssaka LifeTime LT45 | szt | 100
| Razem | X | X |  |  | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.8
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  | Załącznik nr 1.8
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa wkładów workowych do ssaka elektrycznego Basic 30
Zadanie nr 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Wkład workowy 1,5 l j/u i dren do ssaka elektrycznego BASIC 30 | szt | 100
| Razem | X | X |  |  | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.9
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.9
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa butelek jednorazowych 80 ml i końcówek One Day Set Pump do laktatora Symphony
Zadanie nr 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Butelka jednorazowa 80 ml do laktatora Symphony | szt. | 800
2 | One Day Set Pump do laktatora Symphony (24mm) | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | x | x |  | x

## Załącznik nr 1.10
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.10
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa systemu do kontrolowanej zbiórki stolca
Zadanie nr 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Zbudowany z silikonowego rękawa o długości 167 cm, balonika retencyjnego, portu do napełnienia balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z możliwością wymiany worków jednorazowego użytku o pojemności 1000ml. W zestawie 1 worek do zbiórki stolca.Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni. | szt. | 5
2 | Worki jednorazowego użytku o pojemności 1000ml, kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca, skalowane co 25ml pakowane po 10 szt. | szt. | 20
RAZEM | [5 empty] | x | x |  | x

## Załącznik 1.11
Pieczatka Wykonawcy
załącznik 1.11
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa narzędzi endoskopowych
Zadanie nr 11
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4xkol5 | % | kol.5+kol7 | kol.6+kol7 | X
1 | Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów. Długość robocza 2200mm/2300mm. Kompatybilne z kanałami od 2,0 mm do 4,2 mm.Opakowanie typu dyspenser kartonowy z okienkiem | szt. | 700
2 | Jednorazowe, owalne pętle do polipektomii o wymiarach: śednica 2,3/2,4mm; długość 230 cm; średnica pętli 20mm oraz 36mm/35mm | szt. | 200 | 30 | 6000
3 | Jednorazowa igła endoskopowa do ostrzykiwań.Średnica 2,3mm/2,4 mm; Długość 230cm; Długość igły 5/6 mm; Średnica igły 22 G = 0,7mm lub 23 G= 0.6mm | szt. | 100 | 30 | 3000
4 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powleczone,bez igły oraz z igłą, owalna łyżeczka z podwójnym szlifem. O wymiarach 2,3mm x 1800mm/1600 oraz 2,3mm x 2300mm ,z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek do badania, zapakowanym oryginalnie z keszczykami. | szt. | 200 | 17.5 | 3500
5 | Jednorazowy ustnik gastroskopowy, wykonany z PE bez zawartości lateksu i DEHP. Wymiary otworu głównego 22x25 mm.Pakowane indywidualnie z trzema etykietami do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze typy dyspenser kartonowy w okienkiem. | szt. | 300 | 2.2 | 660
6 | Kliposownice endoskopowe, jednorazowa, średnica otwarcia klisa 16 mm, długośc 230 cm, obrotowa, wielokrotnie repozycjonowana. Opakowaniwe 10 szt | szt. | 20 | 110 | 2200
7 | Pętla do politektomii na zimno z potwierdzeniem producenta, jednorazowa z drutu plecionego o śr. 0,2 i 0,3 mm (do wybory przez zamawiajacego), wielostopniowa, 3 średnice otwarcia: -3 mm-6 mm-10mm, długośc 230 cm. Pakowanie 10 szt. | szt. | 150
8 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków, siedmiogumkowy. | szt. | 10
6 | Kleszcze jednorazowe biopsyjne, kolonoskopowe ( jumbo),owalne łyżeczki z podwójnym szlifem z okienkiem, o poj. min. 17 mm³ z igłą lub bez igły (do wyboru przez zamawiajacego) 3,0 mm / 230 cm, z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek do badania zapakowanym oryginalnie z kleszczykami | szt. | 200
RAZEM | [6 empty] | X |  | X
Uwaga! Próbki na wezwanie
Wartość zadania brutto .................................. zł
................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik 1.12
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  | Załącznik nr 1.12
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa jednorazowego aplikatora
Zadanie nr 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Aplikator jednorazowy do lidokainy | szt | 500
| Razem | X | X |  |  | X | X |  | X
.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy