Żary, dnia 5 grudnia 2023 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-56/2023

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych.

**Zadanie nr 1, poz. 31**

Czy Zamawiający w ww. pozycji wymaga materiał szewny o takich samych parametrach jak w pozycji 30 oraz 32?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 2, poz. 15-24**

Czy Zamawiający w ww. pozycjach wymaga nici wykonanych z polimeru poliamidu?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 2, poz. 12**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli opisując igłę jako 26S CV?

Wyjaśnienie

Pozycja dotyczy: igły ½ koła, okr. 26 mm, nić 75 cm.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz