Żary, dn. 23.06.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-25/2023

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w podziale na 12 zadań, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający w **Zadaniu 4** w pozycji **1** dopuści (dotychczas stosowaną przez Zamawiającego) opaskę mocującą rurki tracheostomijne wykonaną z materiału nie powodującego podrażnień,

miękką i delikatną, z mocowaniem na rzep; możliwość regulacji długości; przeznaczoną dla dorosłych. Opaska jałowa, jednorazowego użytku.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w **Zadaniu** **4** w pozycji **2** (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw z samouszczelniającym się portem bezigłowym do pobierania próbek; z wbudowaną automatyczną kontrolą podciśnienia; z zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym bez filtra; z drenem łączącym, zabezpieczonym przed zgięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (tj. bez metalowej sprężyny); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w **Zadaniu 4** w pozycji **3** dopuści zestaw (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Do Zadanie 11 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści:

Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, łyżeczki wydłużone o długości 4.3 mm, rozwarciu 7,5 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia **2,3mm**. Rękojeść kleszczy kodowana kolorystycznie w zależności od miejsca przeznaczenia. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Bez przyrządu do wyciągania próbek?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Do Zadanie 11 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach 22x27 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Do Zadanie 11 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii **3 w 1** WIELOSTOPNIOWA NA ZIMNO z potwierdzeniem zastosowania przez producenta- regulowane srednice otwarcia pętli w celu usunięcia polipów między 6-10-15 mm jednorazowego użytku, **wersji OBROTOWEJ 360**° **ułatwiony obrót pętli poprzez pokrętło na rękojeści**, kształt deltoidalny, z cienkiego i bardziej ostrzejszego drutu **MONOFILAMENTNEGO** (nieplecionego) 0,3 mm, z pamięcia kształtu., długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2.3 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm.Opakowanie 10 szt?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Do Zadanie 11 pozycja 9**

**Czy Zamawiający dopuści:**

Kleszcze jednorazowe biopsyjne, kolonoskopowe ( jumbo),owalne łyżeczki z podwójnym szlifem z okienkiem, o poj. 12,3 mm³ z igłą bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie 10. Pytanie 1.** Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności mając również na celu dobro pacjenta dopuści w punkcie 1 najwyższej klasy system do kon-trolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 160 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski widoczny w badaniu RTG, port do wy-pełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełnia-nia pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone pisemnie i kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniaja- ̨cy posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwie-nia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym pa-skiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe za-ślepki zabezpieczające system przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, instrukcja obsługi w języku pol-skim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności w punkcie 2 dopuści worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stol-ca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości. W opakowaniu 10 szt?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zwracam** się do Państwa z zapytaniem czy można ofertować na pojedyncze zadania  z przedmiotu zamówienia (dot. SNW/ZP-371-3/2023) czy należy ofertować na całość (wg. specyfikacji 7 zadań)?

Wyjaśnienie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania (nie dopuszczana składania ofert na wybrane pozycje z zadania).

**Zadanie nr 10 poz. 1**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

* Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu długości 160cm z substancją neutralizującą zapach
* Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
* Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
* Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
* Wyposażony w port do pobierania próbek
* Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym
* Taśmy umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
* Niesterylny
* Zestaw pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 10 poz. 2**  
Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 10 poz. 2**  
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 20 sztuk worków czy 20 opakowań po 10 sztuk?

Wyjaśnienie

Zamawiający oczekuje 20 szt. worków ( jeżeli są pakowane po 10 szt. to 2 opakowania ).

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz