## ZAŁĄCZNIK NR 1.1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE NR 1 - NICI WCHŁANIALNE | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1.1
A/ pozycje 1- 29 NIĆ WCHŁANIALNA, syntetyczna, pleciona, powlekana polikaprolaktonem i sterynianem wapnia, nitka barwiona, sterylna, jednoskładnikowa, czas wchłaniania 60- 90 dni, okres podtrzymywania tkanki 21 – 28 dni, zapewniająca sprawdzanie węzła, zabezpieczająca przed efektem cięcia tkanek, dobra widoczność w polu operacyjnym, opakowanie winno zawierać 24 - 36 saszetki zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, czytelnie opisane, saszetki umożliwiające sprawne, szybkie otwarcie i podanie, B/ pozycje: 30, 32 NIĆ WCHŁANIALNA, syntetyczna, pleciona, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, nitka bezbarwna, sterylna, jednoskładnikowa, czas wchłaniania 42 dni, okres podtrzymywania tkanki 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach, zapewniająca sprawdzanie węzła, zabezpieczająca przed efektem cięcia tkanek, dobra widoczność w polu operacyjnym, opakowanie winno zawierać 24 - 36 saszetki zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, czytelnie opisane, saszetki umożliwiające sprawne, szybkie otwarcie i podanie,
Lp. | Opis materiału | USP | Kod | Ilość | Cena jed. | wartość | VAT | Cena jedn. | Wartość | Nazwa Produktu | Prodycent
|  |  |  | Saszetek | netto | netto | % | brutto | Brutto PLN
[6 empty] | poz.5xpoz.6 |  | poz. 6+poz.8 | poz.7+poz.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła 1/2 koła, okr. 26 mm, 75 cm | 3/0 |  | 264
2 | Igła 1/2 koła, okr. 26 mm, 75 cm | 2/0 |  | 36
3 | Igła 1/2 koła, okr. 26 mm, 45 cm | 2/0 |  | 36
4 | Igła 1/2 koła, okr. 30 mm, 75 cm | 2/0 |  | 120
5 | Igła 1/2 koła, okr. 30 mm, 75 cm | 0 |  | 84
6 | Igła 1/2 koła, okr. 30 mm, 75 cm | 1 |  | 120
7 | Igła 1/2 koła, okr. pogr. 37 mm, 75 cm | 2/0 |  | 456
8 | Igła 1/2 koła, okr. pogr. 37 mm, 75 cm | 0 |  | 756
9 | Igła 1/2 koła, okr. pogr. 37 mm, 75 cm | 1 |  | 1140
10 | Igła 1/2 koła, okr. pogr. 37 mm, 75 cm | 2 |  | 240
11 | Igła 1/2 koła, okr. pogr. 37 mm, 90 cm | 1 |  | 120
12 | Igła 1/2 koła, okr. pogr. 40 mm, 75 cm | 2 |  | 36
13 | Igła 1/2 koła, okr. 48 mm, 90 cm | 1 |  | 324
14 | Igła 1/2 koła, okr. 48 mm, 75 cm | 2/0 |  | 1980
15 | Igła 1/2 koła, okr. 48 mm, 90 cm | 2 |  | 1092
16 | Igła 1/2 koła, okr. 48 mm, 90 cm | 2/0 |  | 168
17 | Igła 1/2 koła, okr. 60 mm, 75 cm | 2 |  | 84
| Igła 1/2 koła, okr. 60 mm, 90 cm | 2 |  | 84
18 | Bez igły 3 x 45 cm | 0 |  | 36
19 | Bez igły 3 x 45 cm | 3/0 |  | 240
20 | Bez igły1 x 140 cm | 1 |  | 36
21 | Bez igły 3 x 45 cm | 1 |  | 168
22 | Bez igły1 x 140 cm | 2 |  | 36
23 | Bez igły 3 x 45 cm | 2 |  | 36
24 | Bez igły 6 x 45 cm | 2/0 |  | 48
25 | Bez igły 3 x 45 cm | 2/0 |  | 264
26 | Bez igły 6 x 45 cm | 0 |  | 36
27 | Bez igły 6 x 45 cm | 2/0 |  | 36
28 | Bez igły 3x75 | 1 |  | 24
29 | Bez igły 3 x 45cm | 3/0 |  | 240
30 | Igła 1/2 koła, okr. 37 mm, 75 cm | 2/0 |  | 24
31 | Igła 1/2 koła, okr. 26 mm, 75 cm | 2/0 |  | 120
32 | Igła 1/2 koła, okr. 26 mm, 45 cm | 2/0 |  | 24
33 | igła 1/2 koła, okr. rozwarstwiająca 25 mm, 75 cm, czas wchłaniania nici 60-90 dni | 2/0 |  | 24
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | X | 0 | X | X
wartość netto
[7 empty] | wartość brutto |  | 0
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty szwy chirurgiczne w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................

## ZAŁACZNIK NR 1.2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 2 - NICI NIEWCHŁANIALNE | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
Nici syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe:
Pozycje 1- 8: nici wykonane polimeru poliamidu 6/66
Pozycje 9-11: nici wykonane z polipropylenu
Pozycje 12: syntetyczny szef monofilamentowy, polipropylenowy
Pozycje 13-14: nici wykonane z polipropylenu
Lp. | Opis materiału | USP | Kod | Ilość | Cena jed. | wartość | VAT | Cena jedn. | Wartość | Nazwa Produktu | Prodycent
|  |  |  | Saszetek | netto | netto | % | brutto | Brutto PLN
[6 empty] | poz.5xpoz.6 |  | poz.6+poz.8 | poz. 7+poz.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm, nić 45 cm | 5/0 |  | 24
2 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm, nić 45 cm | 4/0 |  | 72
3 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm, nić 45 cm | 3/0 |  | 564
4 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm, nić 75 cm | 3/0 |  | 984
5 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 37 mm, nić 90 cm | 1 |  | 12
6 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39 mm, nić 75 cm | 2/0 |  | 288
7 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39 mm, nić 75 cm | 1 |  | 96
8 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39 mm, nić 75 cm | 0 |  | 120
9 | Igła 1/2 koła, okr. wzmocniona 26 mm, 75 cm | 2/0 |  | 84
10 | Igła 1/2 koła, okr. wzmocniona 26 mm, 75 cm | 0 |  | 120
11 | Igła 1/2 koła, okr. Wzmocniona 37mm, 75cm | 1 |  | 48
12 | igła 1/2 koła, okr. 26S CV, nić 75 cm | 2/0 |  | 48
13 | Igła 1/2 koła, okr. 22 mm, 75 cm | 4/0 |  | 24
14 | Igła 1/2 koła, okr. 22 mm, 75 cm | 3/0 |  | 12
15 | Igła 1/2 koła, okr. 26 mm, 75 cm | 3/0 |  | 12
16 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 12 mm, nić 45 cm | 4/0 |  | 48
17 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 12 mm, nić 75 cm | 5/0 |  | 12
18 | Igłą 3/8 koła,odwrotnie tnąca 19 mm, nić 45 cm | 5/0 |  | 12
19 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, nić 45 cm | 4/0 |  | 96
20 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, nić 45 cm | 3/0 |  | 72
21 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, nić 45 cm | 2/0 |  | 24
22 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, nić 75 cm | 5/0 |  | 12
23 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm kosmetyczna nić 45 cm | 4/0 |  | 12
24 | Igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm kosmetyczna nić 75 cm | 4/0 |  | 120
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X |  | 0
0%
wartość netto
[7 empty] | wartość brutto |  | 0
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane szwy chirurgiczne w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................

## ZAŁĄCZNIK NR 1.3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
gotowy bez zw. ceny
Zadanie nr 3 - ZESTAWY SZEWNE | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp. | Opis materiału | USP | Kod | Ilość | Cena jed. | wartość | VAT | Cena jedn. | Wartość | Nazwa Produktu | Prodycent
|  |  |  | Saszetek | netto | netto | % | brutto | Brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
X | X | X | X | X | X | poz.5xpoz.6 | X | poz.6+poz.8 | poz. 7+poz.8 | X | X
1 | Syntetyczny, niewchłanialny szef monifilamentowy, wykonany z polipropylenu i polietylenu w kolorze niebieskim, igła 1/2 koła, okr. 30 mm, dł. nici 75 cm, | 3/0 |  | 24
2 | Syntetyczny, niewchłanialny szef monifilamentowy, wykonany z polipropylenu i polietylenu w kolorze niebieskim, igła 1/2 koła, okr. 26 mm, dł. nici 75 cm, | 3/0 |  | 72
3 | Nić monofilamentowa wykonana z homopolimeru poli-p-bioksanonu o czasie wchłaniania 180 -220 dni Igła 1/2 koła, okr. 48 mm, gr. Nici 1, długość nici 90 cm | 1 |  | 96
4 | Nić monofilamentowa wykonana z homopolimeru poli-p-bioksanonu o czasie wchłaniania 180 -220 dni Igła 1/2 koła, okr. 65 mm, gr. Nici 1, długość nici 140 cm | 1 |  | 48
5 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe wykonane z polidioksanonu. Podtrzymywanie tkankowe 60-90 dni, czas wchłonięcia 180-220 dni, kolor fioletowy, igła 1/2 koła okr. 48 mm, gr. nici 1,dł.nici 150 cm. Do zaopatrywania ran o długim okresie gojenia dla pacjentów o podwyższonym stopniu ryzyka tj. otyłych, diabet, starsz. |  |  | 48
6 | Szwy syntetyczne poliestrowe, plecione, niewchłanialne, powlekane sylikonem. Igła 1/2 koła, okrągła 65 mm, dł. nici 75 cm | 3 |  | 72
7 | Szwy syntetyczne poliestrowe, plecione, niewchłanialne, powlekane sylikonem. Igła 1/2 koła, okrągła 48 mm, dł. nici 75 cm | 2 |  | 48
8 | Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 z powłoką antybakteryjną wykonaną z dioctanu chlorheksydyny, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%; w odcinkach o długości 90 cm z igłą okrągłą 76 mm 1/2 koła | 1 |  | 48
9 | Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 z powłoką antybakteryjną wykonaną z dioctanu chlorheksydyny, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%; w odcinkach o długości 90 cm z igłą okrągłą 65 mm 1/2 koła | 2 |  | 48
10 | Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%; w odcinkach o długości 90 cm z igłą okrągłą-tępą 65 mm 1/2 koła | 2 |  | 24
11 | Miejscowy środek hemostatyczny wykonany z naturalnych wchłanialnych włókien kolagenowych. Opakowanie a 6 szt. | roz. 5x8 cm |  | 5
12 | Klej tkankowy wykonany monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu o pojemności 0,5 ml. Opakowanie handlowe zawierające 5 szt. sterylnie zapakowanych fiolek. |  |  | 2
13 | Zestaw do fiksacji/ mocowania siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych do wykorzystania w pięciu zabiegach, składający się z aplikatora- kaniuli w ilości pięć sztuk, z pięciu strzykawek 2 ml Luer Lock Solo oraz pięciu ampułek kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. |  |  | 9
14 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe wykonane z polidioksanonu. Podtrzymywanie tkankowe 60-90 dni, czas wchłonięcia 180-220 dni, kolor fioletowy, igła 1/2 koła okr. 65 mm, gr. nici 1,dł.nici 150 cm. Do zaopatrywania ran o długim okresie gojenia dla pacjentów o podwyższonym stopniu ryzyka tj. otyłych, diabet, starsz. | 1 |  | 72
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane szwy chirurgiczne w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 3 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................
do szycia narządów miąszowych nitka
protezy naczyniowe tętniaki aorty brzusznej najbardziej chodliwe

## ZAŁACZNIK NR 1.4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 4 - NICI O DŁUGIM OKRESIE WCHŁANIANIA | [9 empty] | Załącznik nr 1.4
Nici syntetyczne o długim okresie wchłaniania, monofilamentowe:
Pozycje 1- 5: syntetyczny szew monofilamentowy o długim okresie wchłaniania, wykonany z homopolimeru poli-p-dioksanonu. Czas wchłaniania 180-210 dni
o potrzymaniu tkankowym na poziomie 65-70% po okresie 28-35 dni, 55-60% po 43 dniach.
Lp. | Opis materiału | USP | Kod | Ilość | Cena jed. | wartość | VAT | Cena jedn. | Wartość | Nazwa Produktu | Prodycent
|  |  |  | Saszetek | netto | netto | % | brutto | Brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
X | X | X | X | X | X | poz.5xpoz.6 | X | poz.6+poz.8 | poz. 7+poz.8 | X | X
1 | Igła 1/2 koła, okr. 17, nić 75 cm | 3/0 |  | 192
2 | Igła 1/2 koła, okr. 17, nić 75 cm | 4/0 |  | 96
3 | Igła 1/2 koła, okr. 26, nić 75 cm | 2/0 |  | 204
4 | Igła 1/2 koła, okr. 30, nić 75 cm | 2/0 |  | 36
5 | Igła 1/2 koła, okr. 37, nić 75 cm | 2/0 |  | 36
6 | Igła 1/2 koła, okr. 37, nić 75 cm | 1 |  | 36
7 | Igła 1/2 koła, okr. 60, nić 90 cm | 2 |  | 24
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
wartość netto
[6 empty] | wartość brutto |  | 0
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane szwy chirurgiczne w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................