## załącznik nr 7
Pieczątka firmowa Wykonawcy
|  | Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załacznik nr 7 po modyfikacji
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych
Zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna natto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych - autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji powyżej lub równy 2013r - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacji do 72h - okres gwarancji min. 24 m-cy bezpłatny serwis przed upływem gwarancji - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych dla danego modelu min. 10 lat - pojemność 62l - min. 4 dysze - możliwość regulacji kierunku wypływu strumienia wody z dysz - elementy wyposażenia: prysznic ręczny, sterowany elektronicznie system odkamieniania wody i urządzenia - maksymalna wysokość 62 cm | szt | 1
RAZEM |  |  |  | x |  | X | x |  | X
Uwaga:
1.Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wartość ogólna brutto ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis Wykonawcy

## załącznik nr 8
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 8 po modyfikacji
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Wanna do masażu wirowego kończyn górnych
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych - autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji powyżej lub równy 2013r - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacji do 72h - okres gwarancji min. 24 m-c, bezpłatny serwis przed upływem gwarancji - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych dla danego modelu min. 10 lat - pojemność minimum 30 l - min. 12 dysz - elementy wyposażenia: prysznic ręczny, manualny system napełniania, - system zabezpieczający przed pracą na sucho oraz odkamieniane sterowanie elektronicznie | szt. | 1
RAZEM |  |  |  | x |  | x | x |  | x
Uwaga:
1.Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wartość ogólna brutto ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 9
Załącznik nr 9 po modyfikacji
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Rotor do terapii aktywnej i pasywnej kończyn dolnych
Zadanie nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | Rotor do terapii aktywnej i pasywnej kończyn dolnych - autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji powyżej lub równy 2013r - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacji do 72h - okres gwarancji min. 24 m-cy, bezpłatny serwis przed upływem gwarancji - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych dla danego modelu min. 10 lat - kolorowy monitor - stabilizatory łydek - korby z regulacja promienia obrotu - 13 programów cykli terapeutycznych - Napęd rozluźniający (aby ruch po okręgu był równy i harmonijny) - Program rozluźniający spastyczność z automatyczną zmianą kierunku obrotów - Stacjonarna stacja obsługi o 8 dużych, wyczuwalnych klawiszach - Regulacja liczby obrotów od 1 do 60 na minutę - Duży ekran obraz o dobrym kontraście o wymiarach 11,5 x 8,5 cm | szt. | 1
| RAZEM | X | X | X |  | X | X |  | X
Uwaga:
1.Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia od zainontowania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wartość ogólna brutto ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 10
Załącznik nr 10 po modykacji
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej
Zadanie nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej - autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji powyżej lub równy 2013r - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacji do 72h - okres gwarancji min. 24 m-cy, bezpłatny serwis przed upływem gwarancji - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych dla danego modelu min. 10 lat - elektroniczny moduł sterujący pozwalający na regulację wieloma parametrami w trakcie sesji rehabilitacyjnej. Dane techniczne: Waga: 15 kg Prędkość: 50°/min do 220°/min Długość: 109 cm Prześwit: 33 cm Wysokość: 35 cm | szt. | 1
| RAZEM | X | X | X |  | X | X |  | X
Uwaga:
1.Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym i konserwacyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.
2.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wartość ogólna brutto ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 11
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 11 po modyfikacji
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Skaner laserowy
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | Skaner laserowy - autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji powyżej lub równy 2013r - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacji do 72h - okres gwarancji min. 24 m-cy, bezpłatny serwis przed upływem gwarancji - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych dla danego modelu min. 10 lat - głowica i układ sterowania praca skanerów umieszczone na mobilnym statywie - Długość fal (nm): 810/980 nm - Laser celujący - typowy (650 nm) 3 mW - Regulacja mocy lasera: 0 - 4 W - Kontrola kalibracji : optyczna - przycisk bezpieczeństwa pacjenta - kontrola EMP = maksymalna dozwolona emisja - Klasa lasera IV - Wymiary : 950 x 1680 x 560 | szt. | 1
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Uwaga:
1.Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia
2.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wartość ogólna brutto ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 12
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 12 po modyfikacji
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Jednokanałowy aparat do magnetoterapii wraz z dwoma aplikaturami szpulowymi pola magnetycznego oraz leżanką do magnetoterapii
Zadanie nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | Jednokanałowy aparat do magnetoterapii wraz z dwoma aplikaturami szpulowymi pola magnetycznego oraz leżanką do magnetoterapii (komplet) - autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji powyżej lub równy 2013r - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacji do 72h - okres gwarancji min. 24 m-cy, bezpłatny serwis przed upływem gwarancji - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych dla danego modelu min. 10 lat - kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkat, półprostokat, - emisja ciągła i impulsowa - szeroki zakres częstotliwości - wbudowne programy terapeutyczne - możliwość zapisywania własnych programów - dwa aplikatory szpulowe: o średnicy 600 mm i 315 mm - aplikatury szpulowe współpracujące z leżanką do magnetoterapii - leżanka współpracująca z aplikatorem szpulowym o średnicy 600 mm | szt. | 1
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Uwaga:
1.Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia
2.Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3.Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wartość ogólna brutto ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis Wykonawcy